
GRAD OZALJ 

Kurilovac 1

47280 OZALJ

OIB 45123683624
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

 GRADA OZLJA




Evidencijski broj nabave: E-MV: 05/2012
OZALJ, veljača 2012. godine

SADRŽAJ

I.
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

II. OBRASCI ZA IZRADU PONUDE

III. TROŠKOVNIK
I.  UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
1.  PODACI O NARUČITELJU: 

Naziv i adresa: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj 
Telefon: 047 / 731 400
Fax: 047 / 731 172
E-mail: grad.ozalj@ozalj.hr

Osoba za kontakt: Jasna Panijan, e-mail: jasna.panijan@ozalj.hr
Odgovorna osoba: Biserka Vranić, gradonačelnica
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba u sukobu interesa.
2.  PREDMET NADMETANJA – NABAVE:

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE S CILJEM MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE I NUŽNOM SANACIJOM NN NADZEMNE MREŽE U DIJELU NASELJA GRADA OZLJA – I FAZA

Naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 45231000
VRSTA, KVALITETA, OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE:
Sukladno Troškovniku. Ponuditelj je obvezan nabaviti elektromontažni materijal i izvesti radove. 
Područje zahvata je javna rasvjeta napajana iz sljedećih transformatorskih stanica:

1)    1T7 241 Gornje Pokupje     (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

2)    1T 113 MUP M.Erjavec     (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

3)    1T 115 Pilana Mali Erjavec  (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

4)    1T 114 Mali Erjavec 
    (zamjena svjetiljki i dopuna elemenata za upravljanje javnom  rasvjetom)

5)    1T7 111 Slapno 2 
    (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

6)    1T7 109 Slapno 1
    (zamjena svjetiljki i dopuna elemenata za upravljanje javnom rasvjetom)

7)    1T7 297 Soldatići 2
   (zamjena svjetiljki i dopuna elemenata za upravljanje javnom rasvjetom)

8)    1T 108 Soldatići 1
   (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

9)    1T7 143 Ozalj 7
   (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

10)    1T7 228 Ozalj 3
   (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

11)    1T 238 Zajačko selo
   (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

12)    1T7 236 Sopot

   (zamjena svjetiljki i dopuna elemenata za upravljanje javnom rasvjetom)

13)    1T7 233 Požun

   (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

14)    1T 233 Ozalj 6 Lovački dom (zamjena svjetiljki i dopuna elemenata za upravljanje javnom                                                                    

          rasvjetom)

15)    1T7 145 Stari grad
  (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

16)    1T7 232 Ozalj 4 (škola)
   (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

17)    1T7 231 Ozalj 1
   (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

18)    1T7 Trg braće Radića
   (zamjena svjetiljki i ugradnja novog ormara javne rasvjete)

19)    1T7 234 Ozalj 5
   (zamjena svjetiljki, ugradnja novog ormara javne rasvjete)

20)    1T7 144 Težaki

   (zamjena svjetiljki i dopuna elemenata za upravljanje javnom rasvjetom)

MJESTO VRŠENJA USLUGE: Područje Grada Ozlja
3.  OBVEZNI DOKAZI I UVJETI: 

Ponuditelj mora dokazati slijedeće sposobnosti: 

a) Pravnu i poslovnu sposobnost

b) Nekažnjavanost

c) Financijsku sposobnost

d) Tehničku i stručnu sposobnost 

Dokazi se mogu priložiti u neovjerenim preslikama. Prije donošenja odluke o odabiru, najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
a)      -ZA PRAVNU I POSLOVNU SPOSOBNOST-

1.  Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, odnosno ako se takve isprave ne izdaju u zemlji sjedišta  gospodarskog subjekta, odgovarajuću izjavu gospodarskog subjekta s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova koji su predmet nabave, da nije pokrenut stečajni postupak osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, da nije u postupku likvidacije, te da nije u postupku obustavljanja  djelatnosti ili da ju nije već obustavio  – ne stariji od 3. mjeseca do dana slanja objave.  
2. Ponuditelj mora dostaviti dokaz o posjedovanju suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja građevina skupine H12, sukladno odredbama Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja.  
b) -ZA NEKAŽNJAVANOST-
Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.
Gore navedeni dokument može biti zamijenjen izjavom da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi – izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi,  za gospodarski subjekt  s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela –  ne starija od 6 mjeseci od dana slanja objave, dakle datum davanja izjave mora biti vidljiv na izjavi.
c)      -ZA FINANCIJSKU I GOSPODARSKU SPOSOBNOST-

1. Potvrda nadležne porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta – ne starija od 30 dana od dana slanja objave, iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za zdravstveno i mirovinsko osiguranje

2. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost (BON-2/SOL-2) koji se odnosi na glavni račun ponuditelja, ne stariji od  30 dana do dana slanja objave iz kojih je uz ostalo vidljivo da tvrtka nije bila u blokadi u posljednjih 6 mjeseci. 

   Gospodarski subjekt može dokazati financijsku sposobnost i pomoću drugog dokaza, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.

JAMSTVA:

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ponuditelj mora dostaviti bjanko zadužnicu u visini 10% ponuđene cijene za izvođenje radova ovjerenu od strane javnog bilježnika.
d)        -ZA TEHNIČKU I STRUČNU SPOSOBNOST-

1. Popis izvedenih radova sličnih radovima u ovom nadmetanju u posljednjih pet godina.                                          
2. Uz popis izvedenih radova potrebno je dostaviti najmanje dvije potvrde Naručitelja o uredno ispunjenim ugovornim obvezama
 Potvrde moraju sadržavati podatke o:

· nazivu i sjedištu ugovornih strana,

· predmetu ugovora,

· vrijednosti ugovora, 

· datumu i mjestu ispunjenja ugovora, 

· navod o uredno ispunjenim ugovornim obvezama 

 iz kojih je vidljivo da je ponuditelj izvršio minimalno 2 ugovora o izvršenim istim ili sličnim radovima, a vrijednost ugovora mora biti minimalno 30% vrijednosti ponude.
3. Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje radova koji su predmet nabave.
4. Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže tehničkom opremom potrebnom za izvođenje radova.
- Pojašnjenje dokaza o  sposobnosti ponuditelja -

Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati pisano pojašnjenje ponude koje se odnosi na dokumente koje je ponuditelj predao u svrhu ispunjenja uvjeta sposobnosti. 

4.  CIJENA PONUDE 

Ponuditelj mora dostaviti ponudu s cijenom u apsolutnom iznosu bez PDV-a koja sadrži sve troškove i eventualni popust, posebno PDV i bruto iznos.

Cijena mora biti napisana brojkama i slovima. Konačna cijena i svi pojedinačni iznosi trebaju biti izraženi u kunama.  

Ponuditelji su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama, dakle, sve stavke moraju biti popunjene. 
Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika.
Nepromjenjivost cijena Primijenit će se klauzula o nepromjenjivosti cijena tijekom važenja ugovora. Ukupnu cijenu navedenu u ponudi od strane ponuditelja, naručitelj prihvaća kao fiksnu i ne može se mijenjati niti po kojem osnovu. Alternativne cijene nisu dopuštene.

Ponuditelj treba ispuniti originalni obrazac ponude i originalne obrasce uz ponudu. 

ROK PLAĆANJA: Nema predujma. Plaćanje po ovjerenim mjesečnim privremenim situacijama i konačnim obračunom. 

Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave situacije.
ROK IZVRŠENJA: Početak: Početak radova teče od dana potpisa ugovora. Završetak: Do 31. prosinca 2012. godine.
ROK VALJANOSTI PONUDE: Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi. Ponuda mora imati rok valjanosti najmanje 60 dana računajući od dana koji je određen za dostavu ponuda s tim da Naručitelj može pismenim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

JEZIK: Postupak nabave i jezik ponude vodit će se na hrvatskom jeziku. Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

KRITERIJ ODABIRA: Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom sposobnog ponuditelja u predmetnom nadmetanju.
NAČIN DOSTAVE PONUDE I ROK ZA DOSTAVU PONUDE: Krajnji rok za dostavu ponude je 22. ožujka 2012. do 9 sati.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka ili nepravovremene dostave svoje ponude.

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici naslovljena na:

Grad Ozalj

s naznakom „Ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete – ne otvarati“ 

Na omotnici treba biti NAZIV i ADRESA ponuditelja.
Ponude koje se dostavljaju osobno, predaju se u prijemni ured Grada Ozlja kod tajnice gradonačelnice, Ozalj , Kurilovac 1.
OTVARANJE PONUDA je 22. ožujka 2012. godine u 9:00 sati u Uredu gradonačelnice u Ozlju, Kurilovac 1.

Ponude pristigle istekom roka za dostavu ponuda neće se otvoriti već će se označiti  kao zakašnjelo pristigla ponuda, te će se odmah vratiti gospodarskom subjektu koji ju je dostavio. U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude, što će Naručitelj neodgodivo učiniti.
ZABRANA INAČICA ILI ALTERNATIVA: Nisu dopuštene inačice niti alternativne ponude. Nije dozvoljeno nuditi niti djelomično izvođenje radova. 

ISKLJUČENJE PONUDITELJA: Naručitelj će isključiti nesposobnog ponuditelja iz sudjelovanja u postupku nabave: ako nije dostavio tražene dokaze sposobnosti iz točke 3., ako je pokrenut stečajni postupak, ako je ponuditelj u postupku likvidacije ili je prestao poslovati, ako mu je više od 30 dana u blokadi poslovni račun u razdoblju proteklih 6 mjeseci, ako naručitelj dokaže da ponuditelj zbog profesionalnih i stručnih propusta nije ispunio sve obveze iz prethodnih ugovora prema njemu i drugim naručiteljima, ako je odgovornoj osobi izrečena pravomoćna presuda u kaznenom postupku koji je vezan s djelatnošću, ako nije ispunio porezne obveze i obveze za doprinose, ako je dao netočne podatke o tehničkoj i stručnoj sposobnosti.

Na zahtjev ponuditelja, naručitelj će mu dati potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude. Ponude će se otvarati redoslijedom kojim su zaprimljene. Naručitelj će voditi zapisnik o postupku samog otvaranja ponuda kojeg zajedno sa svim prilozima potpisuju ovlaštene osobe Naručitelja.

5.  IZRADA PONUDE 

Opis načina izrade ponude
Ponuda se dostavlja za cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku (originalu) – na izvornicima obrazaca dokumentacije koji su ovjereni pečatom Ponuditelja, sa sadržajem ponude izraženim rednim brojem potrebnih priloga prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje. 

Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje, te sve gdje je navedeno mora biti potpisano i ovjereno od strane ponuditelja. Ponuda se piše ili tiska neizbrisivim otiskom (npr. ne običnom olovkom).

Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, da se vidi što se mijenja, upisati ispravan tekst i uz navođenje datuma ispravka ispravak ovjeriti štambiljem i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.

Promjene i dopune ponude ili odustajanje od ponude, evidentiraju se i dostavljaju na isti način kao i ponuda. Izmjene i dopune ponuda moraju se u pisanom obliku predati do kraja roka za podnošenje ponuda.  

Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu, osigurati jamstvenikom i označiti rednim brojevima stranice, oznaka sadrži ukupan broj stranica u ponudi kroz redni broj stranice ili obrnuto.
Dokazi i prilozi koji se nalaze u  ponudi ne smiju se nalaziti u fasciklima iz kojih bi se mogli vaditi ili mijenjati ponuda, a sve radi zaštite ponuditelja i osiguranja zakonitosti postupka. Iznimno, ukoliko ponuditelj kao jamstvo dostavlja zadužnicu tada je istu, zbog njezinog formata moguće staviti u fascikl sa rupicama i isti zaklamati ili na drugi odgovarajući način zatvoriti i na istom zalijepiti ili napisati oznaku stranice.

Ponuda, odnosno obrazac ponude mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja uz ovjeru pečata ili štambilja. U slučaju da ponuditelja zastupa predsjednik/član uprave samostalno i pojedinačno onda ta osoba (bilo koja) potpisuje obrazac ponude,  izjave o nekažnjavanju, odnosno svugdje gdje se traži potpis i pečat ovlaštene osobe. U slučaju da ponuditelja zastupa predsjednik/član uprave zajedno s još jednim članom uprave ili prokuristom tada te osobe moraju skupa potpisati obrazac ponude,  izjave o nekažnjavanju, odnosno svugdje gdje se traži potpis i pečat ovlaštene osobe

U slučaju da odgovorna/e osoba/e ponuditelja ovlasti drugu osobu za potpisivanje i podnošenje ponude onda je kao prilog ponude potrebno dostaviti i dokaz tog ovlaštenja u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

Prilog ponudi su svi dokazi o sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora prema uvjetima kako je to navedeno u točki 3. dokumentacije.
OBLIK PONUDE: Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku.

SADRŽAJ PONUDE: Ponuda sadrži slijedeće dijelove, što predstavlja i redoslijed uvezivanja ponude:

1. Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac ponude – ORIGINAL OBRAZAC – 2
2. Jamstvo za valjanost ponude
         3. Dokazi o sposobnosti redoslijedom navedenim u točki 3. dokumentacije

4. Troškovnik – u cijelosti popunjen, te potpisan i ovjeren.
Ukoliko ponuditelj ne dostavi nešto od navedenog njegova ponuda će se smatrati nepotpuna i biti će neprihvatljiva, te se neće razmatrati u daljnjem postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda.

Ponude se upisuju u Upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu primitka, a što će biti sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.

Naručitelj pohranjuje ponude i ne smije davati podatke o zaprimljenim ponudama, a o njihovom sadržaju može saznati tek nakon isteka roka za dostavu i otvaranje.

Ponuditelj može izmijeniti, dopuniti ili povući svoju ponudu dostavom pravovaljane potpisane izjave Naručitelju prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ako zbog izmjene ponude ili dopune ponude proiziđe nova ukupna cijena ponude, ona se također mora navesti. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici "Izmjena" ili "Dopuna".

6. PREGLED, OCJENA I USPOREDBA PONUDA:  

Pregled, ocjenu i usporedbu ponuda od sposobnih ponuditelja obavit će ovlaštene osobe Naručitelja, o čemu su obvezni sastaviti zapisnik. 

Tijekom toga postupka naručitelj može tražiti, a ponuditelji su dužni dati potrebna tumačenja vezana za ponudu. Nije dopušteno pregovarati u vezi cijene, izmjene ili dopune ponude. 

U slučaju neuobičajeno niske cijene, naručitelj može tražiti od ponuditelja pisano objašnjenje i obrazloženje kako bi otklonio sumnju u mogućnost kvalitetnog izvršenja ugovora.  

7. ODABIR:  

Naručitelj će odabrati samo jednu najpovoljniju ponudu između prihvatljivih ponuda i od sposobnog ponuditelja.

Naručitelj može od najpovoljnije ocijenjenog ponuditelja zatražiti provjeru svih dokaza o sposobnosti. 

Odluka Naručitelja o odabiru ili poništenju javnog nadmetanja bit će upućena preporučenim pismom na adresu ponuditelja u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

8. PRAVNA ZAŠTITA PONUDITELJA: 

Radi zaštite svojih prava ponuditelj može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave radi nepravilnosti, a predaje se istodobno Naručitelju i Državnoj komisiji.

Žalba mora sadržavati podatke određene u članku 159. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11).

Žalba se izjavljuje u roku pet dana od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

  Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Na sve ono što nije regulirano ovim Uputama, primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11).
II. OBRASCI ZA IZRADU PONUDE

	ORIGINAL OBRAZAC 1.

- SADRŽAJ PONUDE


PONUDITELJ:_________________________________________________________________

                 _____________________________________________________________________________________
NARUČITELJ: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj 
PREDMET NABAVE: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 
U predmetnom nadmetanju dostavljamo slijedeći sadržaj ponude s izraženim rednim brojem priloga:

SADRŽAJ PONUDE

	REDNI BR.

PRILOGA
	PRILOG
	BR.

STRANICE



	1.


	OBRAZAC PONUDE 
	

	2.
	JAMSTVO ZA VALJANOST PONUDE
	

	3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6

3.7

3.8
	TRAŽENI DOKAZI SPOSOBNOSTI:
Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog registra

Potvrda nadležne porezne uprave o stanju duga

BON-2/SOL-2
Izjava o nekažnjavanju za odgovornu osobu i pravnu osobu

Popis ugovora sa priloženom potvrdom Naručitelja

Suglasnost Ministarstva za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje radova
Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže tehničkom opremom  potrebnom za izvršavanje radova 

	

	5.


	TROŠKOVNIK
	

	6.


	OSTALO:

	


                                                                                                       __________________________________

                                                                                                            (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
	ORIGINAL OBRAZAC – 2


                                 OBRAZAC PONUDE 

PONUDITELJ:

	Naziv:

Adresa:

OIB:

	Mjesto i datum:



	
	Naručitelj:

Grad Ozalj


PONUDA 

 za rekonstrukciju javne rasvjete na području Grada Ozlja – 1. faza

	Iznos ponude (bez PDV –a)
	


(slovima: ...........................................................................................................................)

	Iznos poreza na dodanu vrijednost
	


(slovima: ...........................................................................................................................)

	Sveukupan  iznos ponude s PDV-om
	


(slovima: ...........................................................................................................................)

	
	PONUDITELJ:

_____________________________

štambilj,  čitko ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja

potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja




III. TROŠKOVNIK
„Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području Grada Ozlja“

-1. faza-

1. 
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA JAVNE RASVJETE 

1.1.
Elektromontažni materijal

	R.br
	Vrsta rada
	J.mj.
	Kol.
	J.cijena
	Iznos kn

	1.
	Dobava i prijevoz svjetiljke: 

tip kao SELENIUM SGP340 SON-T150W II FG ST 48/60, komplet sa žaruljom, sa ugrađenim automatskim preklopnim uređajem Chronosense, predspojnim spravama, kompenzirana na cosφ=0,95, komplet., u zaštiti IP 66 za optički i predspojni dio,  za montažu na krak 48-60 mm

ili

tip kao 5CX 622 E-1PS0408  CX 100 COMFORT komplet sa žaruljom tip kao 1 x NAV-T SUPER 150W sa ugrađenim predspojnim spravama, i bežičnim digitalnim regulatorom snage, kompenzirana na cosφ=0,95, komplet., u zaštiti IP 66 za optički i predspojni dio, s ravnim ili blago zaobljenim staklom, za montažu na krak 48-60 mm
	kom
	127
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Dobava i prijevoz svjetiljke: 

tip kao SMARTWAY SPP 185 SON-T70/50W ZRM U6M II MR SP, komplet sa žaruljom, sa ugrađenim automatskim preklopnim uređajem ZRM U6M, predspojnim spravama, kompenzirana na cosφ=0,95, komplet., jednostruko u zaštiti IP 65 za optički i IP 45 za predspojni dio,  za montažu na krak 34-50 mm

ili

tip kao 5CX 622 E-1MS0408  CX 100 COMFORT komplet sa žaruljom tip kao 1 x NAV-T SUPER 70W sa ugrađenim predspojnim spravama, i bežičnim digitalnim regulatorom snage, kompenzirana na cosφ=0,95, s ravnim ili blago zaobljenim staklom, komplet., u zaštiti IP 66 za optički i predspojni dio, za montažu na krak 48-60 mm
	kom
	249
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Dobava i prijevoz svjetiljke: 

tip kao SELENIUM SGP340 SON-T150W II FG ST 48/60, komplet sa žaruljom, sa ugrađenim automatskim preklopnim uređajem Chronosense, predspojnim spravama, kompenzirana na cosφ=0,95, komplet., u zaštiti IP 66 za optički i predspojni dio,  za montažu na kandelaber

ili

tip kao 5CX 622 E-1PS0408  CX 100 COMFORT komplet sa žaruljom tip kao 1 x NAV-T SUPER 150W sa ugrađenim predspojnim spravama, i bežičnim digitalnim regulatorom snage, kompenzirana na cosφ=0,95, s ravnim ili blago zaobljenim staklom, komplet., u zaštiti IP 66 za optički i predspojni dio, za montažu na kandelaber
	kom
	15
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Dobava i prijevoz svjetiljke: 

tip kao SMARTWAY SPP 185 SON-T70/50W ZRM U6M II MR SP, komplet sa žaruljom, sa ugrađenim automatskim preklopnim uređajem ZRM U6M, predspojnim spravama, kompenzirana na cosφ=0,95, komplet., jednostruko u zaštiti IP 65 za optički i IP 45 za predspojni dio,  za montažu na kandelaber

ili

tip kao 5CX 622 E-1MS0408  CX 100 COMFORT komplet sa žaruljom tip kao 1 x NAV-T SUPER 70W sa ugrađenim predspojnim spravama, i bežičnim digitalnim regulatorom snage, kompenzirana na cosφ=0,95, s ravnim ili blago zaobljenim staklom, komplet., u zaštiti IP 66 za optički i predspojni dio, za montažu na kandelaber
	kom
	42
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Dobava i prijevoz svjetiljke: 

tip kao URBANA EPS300+GPS308 PCC-R SON-70W ili URBANA EPS300+GPS309 PCC-R SON-70W, komplet sa žaruljom, predspojnim spravama, kompenzirana na cosφ=0,95, komplet., u zaštiti IP 65, za montažu na kandelaber

ili

tip kao AURIS V komplet sa žaruljom tip kao 

1 x HSE 70W predspojnim spravama, kompenzirana na cosφ=0,95, s transparentnim staklom, komplet, u zaštiti IP 54, s transparentnim staklom, za montažu na kandelaber
	kom
	22
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Dobava i prijevoz nosača svjetiljke (kraka) promjera od 50 mm, za montažu svjetiljke na stup
	kom
	378
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Dobava i prijevoz kabela PP00-Y, 3x2,5 mm2 za spajanje mreža-svjetiljka.
	m
	756
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Dobava i prijevoz ormara za javnu rasvjetu tip kao OJRI-2/4, klasa zaštite II, mehanička zaštita IP 44, otporan na UV zrake i gorenje, pripremljen za ugradnju policindar bravice, komplet pripremljen za montažu na stupnu stanicu, fizički podijeljen u dva dijela, mjerni dio i upravljački dio, ormar opremljen prema slijedećem:

- 1 kom. 6-položajna grebenasta sklopka 16A

- 1 kom. 3-položajna grebenasta sklopka 16A

- 2 kom. Mikrosklopka 6A

- 2 kom sklopnik CN 60

- 1 kom tropolni rastavljač-osigurač s visokoučinskim    

   patronama 100/50 A

- 4 kom jednopolnih (tropolni) rastavljač-osigurač s 

  visokoučinskim patronama 100/25 A

- 5 kom podnožje osigurača s rastalinm patronama EZ 

   25/10 A

- 1 kom. Luksomat s uklopnim satom i svjetlosnom 

   sondom

- 1 kom brojilo 3f (Daje ELEKTRA)
	kpl.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Dobava i prijevoz kabela PP00-A, 4x50 mm2 za spajanje NN razvoda stupne TS sa novim ormarom javne rasvjete. (2 m po spoju)
	m
	16
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Dobava i prijevoz samostojećeg ormara za javnu rasvjetu tip kao OJRI-2/6, klasa zaštite II, mehanička zaštita IP 44, otporan na UV zrake i gorenje, pripremljen za ugradnju policindar bravice, komplet s temeljnim dijelom, fizički podijeljen u dva dijela, mjerni dio i upravljački dio, ormar opremljen prema slijedećem:

- 1 kom. 6-položajna grebenasta sklopka 16A

- 1 kom. 3-položajna grebenasta sklopka 16A

- 2 kom. Mikrosklopka 6A

- 2 kom sklopnik CN 90

- 2 kom tropolni rastavljač-osigurač s visokoučinskim    

   patronama 100/50 A

- 6 kom tropolni rastavljač-osigurač s 

  visokoučinskim patronama 100/25 A

- 5 kom podnožje osigurača s rastalnim patronama EZ 

   25/10

- 1 kom. Luksomat s uklopnim satom i svjetlosnom 

   sondom

- 1 kom utičnica

- 1 kom grlo E27

- 1 kom brojilo 3f (Daje ELEKTRA)
	kpl.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Dobava i prijevoz kabela PP00-A, 4x50 mm2 za spajanje NN razvoda zidane ili betonske TS sa novim ormarom javne rasvjete. (5 m po spoju)
	m
	30
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Dobava i prijevoz elemenata za dopunu upravljačkog dijela ormara javne rasvjete za mogućnost rada u režimu cjelonoćno-polunoćno, prema slijedećem:

- 1 kom. 6-položajna grebenasta sklopka 16A

- 1 kom. 3-položajna grebenasta sklopka 16A

- 2 kom. Mikrosklopka 6A

- 2 kom sklopnik CN 60

- 1 kom. Luksomat s uklopnim satom i svjetlosnom 

   sondom
	kpl.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Dobava i prijevoz kabelskih spojnica uz sav potreban sitni pribor i materijal prema pravilima struke za izvedbu spoja svjetiljke na NN mrežu, te vodiča PY/F 6 mm2 za premoštenje nosača armature svjetiljke na armaturu postojećeg betonskog stupa ili uzemljenje stupa(mreže)
	kpl.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.
	Dobava i prijevoz ostalog sitnog materijala.
	kpl.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO 1.1:
	
	
	
	


1.2
Elektromontažni i ostali radovi

	R.br
	Vrsta rada
	J.mj.
	Kol.
	J.cijena
	Iznos kn

	1.
	Demontaža postojeće neekološke svjetiljke s žaruljom i predspojnim spravama, odvoz na odlagalište i zbrinjavanje otpada.
	kom
	338
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Demontaža postojeće svjetiljke tip GAMALUX LVC-06 proizvođača „TEP“, komplet. s žaruljom i predspojnim spravama, modificiranje i opremanje za rad sa žaruljom 1 x SON-70W, odvoz i skladištenje za Investitora i buduću primjenu u sljedećim fazama rekonstrukcije.
	kom
	117
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Modificiranje i opremanje za rad sa žaruljom 1 x SON-70W postojećih svjetiljki tip Fenjer na postojećim stupnim mjestima, uključivo dobavu potrebnog materijala i pribora za sve elektromontažne radove
	kom
	9
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Modificiranje i opremanje za rad sa žaruljom 1 x SON-70W postojećih svjetiljki tip Laterna na postojećim stupnim mjestima, uključivo dobavu potrebnog materijala i pribora za sve elektromontažne radove
	kom
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Montaža nosača svjetiljke na stup, te svjetiljke:

tip kao SELENIUM SGP340 SON-T150W II FG ST 48/60, komplet sa žaruljom, sa ugrađenim automatskim preklopnim uređajem Chronosense, predspojnim spravama, uvlačenje kabela PP00-Y, 3x2,5 mm2 dužine 2 m i centriranje svjetiljke.

ili

tip kao 5CX 622 E-1PS0408  CX 100 COMFORT komplet sa žaruljom tip kao 1 x NAV-T SUPER 150W sa ugrađenim predspojnim spravama, i bežičnim digitalnim regulatorom snage, uvlačenje kabela PP00-Y, 3x2,5 mm2 dužine 2 m i centriranje svjetiljke.
	kom
	127


	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Montaža nosača svjetiljke na stup, te svjetiljke:

tip kao SMARTWAY SPP 185 SON-T70/50W ZRM U6M II MR SP, komplet sa žaruljom, sa ugrađenim automatskim preklopnim uređajem ZRM U6M, predspojnim spravama, uvlačenje kabela PP00-Y, 3x2,5 mm2 dužine 2 m i centriranje svjetiljke.

ili

tip kao 5CX 622 E-1MS0408  CX 100 COMFORT komplet sa žaruljom tip kao 1 x NAV-T SUPER 70W sa ugrađenim predspojnim spravama, i bežičnim digitalnim regulatorom snage, uvlačenje kabela PP00-Y, 3x2,5 mm2 dužine 2 m i centriranje svjetiljke.
	kom
	249
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Montaža svjetiljke na kandelaber uz dobavu, dopremu i montažu odgovarajućeg redukcijskog nasadnika stupa za montažu svjetiljke:

tip kao SELENIUM SGP340 SON-T150W II FG ST 48/60, komplet sa žaruljom, sa ugrađenim automatskim preklopnim uređajem Chronosense, predspojnim spravama, spajanje na postojeći kabel i centriranje svjetiljke.

ili

tip kao 5CX 622 E-1PS0408  CX 100 COMFORT komplet sa žaruljom tip kao 1 x NAV-T SUPER 150W sa ugrađenim predspojnim spravama, i bežičnim digitalnim regulatorom snage, spajanje na postojeći kabel i centriranje svjetiljke.
	kom
	15
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Montaža svjetiljke na kandelaber uz dobavu, dopremu i montažu odgovarajućeg redukcijskog nasadnika stupa za montažu svjetiljke:

tip kao SMARTWAY SPP 185 SON-T70/50W ZRM U6M II MR SP, komplet sa žaruljom, sa ugrađenim automatskim preklopnim uređajem ZRM U6M, predspojnim spravama, spajanje na postojeći kabel i centriranje svjetiljke.

ili

tip kao 5CX 622 E-1MS0408  CX 100 COMFORT komplet sa žaruljom tip kao 1 x NAV-T SUPER 70W sa ugrađenim predspojnim spravama, i bežičnim digitalnim regulatorom snage, spajanje na postojeći kabel i centriranje svjetiljke..
	kom
	42
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Montaža svjetiljke na kandelaber uz dobavu, dopremu i montažu odgovarajućeg redukcijskog nasadnika stupa za montažu svjetiljke:

tip kao URBANA EPS300+GPS308 PCC-R SON-70W ili URBANA EPS300+GPS309 PCC-R SON-70W, komplet sa žaruljom, predspojnim spravama, kompenzirana na cosφ=0,95, komplet. spajanje na postojeći kabel i centriranje svjetiljke.

ili

tip kao AURIS V komplet sa žaruljom tip kao 

1 x HSE 70W predspojnim spravama, kompenzirana na cosφ=0,95, s transparentnim staklom, komplet, spajanje na postojeći kabel i centriranje svjetiljke.
	kom
	22
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Montaža ormara javne rasvjete tip kao OJRI-2/4 na stupnu TS, uključivo dobavu potrebnog spojnog materijala i alata za izvedu svih montažnih radova,    te izrada kabelske veze NN razvoda stupne TS sa novim ormarom javne rasvjete kabelom PP00-A, 4x50 mm2
	kpl.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Izvedba prespajanja postojećih strujnih krugova javne rasvjete sa postojećih razvoda u stupnoj TS na novi ormar javne rasvjete, uz sav potreban sitni pribor i materijal prema pravilima struke, uključivo dobavu potrebnog spojnog i brtvenog materijala i pribora za sve elektromontažne radove
	kpl.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Montaža samostojećeg ormara javne rasvjete tip kao OJRI-2/6 na pripadajući temelj uz zidanu ili betonsku TS, uključivo dobavu potrebnog građevinskog i spojnog materijala i pribora za izvedu svih građevinskih i montažnih radova, te izrada kabelske veze NN razvoda TS sa novim ormarom javne rasvjete kabelom PP00-A, 4x50 mm2
	kpl.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Izvedba prespajanja postojećih strujnih krugova javne rasvjete sa postojećih razvoda u zidanoj ili betonskoj TS na novi ormar javne rasvjete, uz sav potreban sitni pribor i materijal prema pravilima struke, uključivo dobavu potrebnog spojnog i brtvenog materijala i pribora za sve elektromontažne radove
	kpl.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.
	Montaža dodatnih elemenata za upravljanje javnom rasvjetom u postojeći dio NN ormara na TS prema 1.1 stavka 12.
	kpl.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	15.
	Izvedba prespajanja postojećih strujnih krugova javne rasvjete na upravljači dio (prema 1.2 stavka 14.) preko dva sklopnika za cjelonoćno-polunoćni rad, uz sav potreban sitni pribor i materijal prema pravilima struke, uključivo dobavu potrebnog spojnog i brtvenog materijala i pribora za sve elektromontažne radove
	kpl.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	

	16.
	Ishođenje suglasnosti distributera HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Karlovac, Pogon Ozalj  za izmještanje mjerenja i regulacije javne rasvjete iz NN prostora TS i razdjela pripadajućih trafostanica, uz zadržavanje postojeće obračunske snage ili dokup do projektirane snage za javnu rasvjetu. 

Suglasnost tražiti po transformatorskim područjima koji su predmet zahvata
	kpl.
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	17.
	Sanacija uništenih površina i dovođenje u prvobitno stanje 
	kpl.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	18.
	Ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete trafo područja, puštanje u probni rad i pogon.
	kpl.
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	19.
	Mjerenje atestiranim svjetlotehničkim instrumentom nivoa srednje razine luminacije i rasvijetljenosti prema definiranim točkama iz svjetlotehničkih proračuna, te izdavanje valjanih protokola.
	kpl.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	20.
	Mjerenje otpora izolacije svih strujnih krugova unutar jednog trafo područja i izdavanje atesta.
	kpl.
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	21.
	Nadzor HEP-a, s potrebnim iskapčanjima i ukapčanjima u transformatorskoj stanici 
	kpl.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	22.
	Prijevoz
	kpl.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	23.
	Ostali sitni neimenovani i nespecificirani radovi.
	kpl.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO 1.2
	
	
	
	


R E K A P I T U L A C I J A :
1.1

Elektromontažni materijal




 kn
1.2

Elektromontažni i ostali radovi




 kn
UKUPNA INVESTICIJSKA VRIJEDNOST

__________________ kn
PAGE  
GRAD OZALJ, Kurilovac 1, 47280 OZALJ
Dokumentacija za nadmetanje str. 19 od 19

